## Konfigurator systemu garaż
Konfiguracja systemu dla 1 strefy alarmowej / wentylacyjnej
Ilość punktów pomiarowych CO + LPG (komplet 2-ch czujników) |  |  |  | 50 | Tablica Jednostronna 24 V DC |  |  |  | 0 | 50
Ilość samodzielnie działających czujników CO |  |  |  | 0 | Tablica Dwustronna 230 V AC |  |  |  | 0
Ilość samodzielnie działających czujników LPG |  |  |  | 0 | Tablica Dwustronna 24 V DC |  |  |  | 0
Tablica Jednostronna 230 V AC |  |  |  | 0 | Wsporniki montażowe do ochrony czujników LPG |  |  |  | 0
SERIA TETA – 24 V DC
TetaGas– Idea dwużyłowa!
Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto | Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto
Teta EcoWent + Teta MiniDet Czujniki Gazu CO + LPG | 636 | 50 | 0% | 31800 | PW-104-TOA-1-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Jednostronna. | 285 | 0 | 0% | 0
Teta EcoWent Czujnik Gazu CO | 318 | 0 | 0% | 0
Teta EcoDet Czujnik Gazu LPG | 318 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-1-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Jednostronna. | 260 | 0 | 0% | 0
Teta MOD Control 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN, MOD INT + DR-60-24 Zasilacz | 697 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| 136 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-2-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Dwustronna. | 385 | 0 | 0% | 0
Teta MOD Control 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN, MOD INT + DR-100-24 Zasilacz | 697 | 2 | 0% | 1394
| 177 | 2 | 0% | 354 | PW-104-TOA-2-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Dwustronna | 360 | 0 | 0% | 0
WM3 – Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG | 137 | 0 | 0% | 0
Razem | [8 empty] | 33548
SERIA TETA – 48 V DC
TetaGas– Idea dwużyłowa!
Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto | Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto
Teta EcoWent + Teta MiniDet Czujniki Gazu CO + LPG | 636 | 50 | 0% | 31800 | PW-104-TOA-1-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Jednostronna | 285 | 0 | 0% | 0
Teta EcoWent Czujnik Gazu CO | 318 | 0 | 0% | 0
Teta EcoDet Czujnik Gazu LPG | 318 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-1-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Jednostronna | 260 | 0 | 0% | 0
Teta MOD Control 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN, MOD INT, DR-15-24 + MDR-60-48 – Zasilacz | 760 | 0 | 0% | 0
| 94 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-2-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Dwustronna | 385 | 0 | 0% | 0
Teta MOD Control 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN, MOD INT, DR-15-24 + MDR-100-48 – Zasilacz | 760 | 0 | 0% | 0
DR-100-24Zasilacz | 166 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-2-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Dwustronna | 360 | 0 | 0% | 0
Teta MOD Control 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN, MOD INT, DR-15-24 + DRP-240-48 – Zasilacz | 760 | 1 | 0% | 760 |  |  |  |  | 0
| 286 | 1 | 0% | 286 | WM3– Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG | 137 | 0 | 0% | 0
Razem | [8 empty] | 32846
SERIA XT
Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto | Element | Cena netto | Sztuk | Rabat | Wartość netto
Alpa EcoWent XT Czujnik Gazu CO | 270 | 50 | 0% | 13500 | PW-104-TOA-1-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Jednostronna | 260 | 0 | 0% | 0
Alpa EcoDet XT Czujnik Gazu LPG | 270 | 50 | 0% | 13500
Alpa MOD LED 1 Moduł Jednostki Sterującej do montażu na szynę DIN | 305 | 3 | 0% | 915 | PW-104-TOA-2-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Dwustronna | 385 | 0 | 0% | 0
DR-60-24 Zasilacz | 136 | 3 | 0% | 408
PW-104-TOA-1-230 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 230V AC Jednostronna | 285 | 0 | 0% | 0 | PW-104-TOA-2-24 Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna 24V DC Dwustronna | 360 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | WM3 – Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG | 137 | 0 | 0% | 0
Razem | [8 empty] | 28323

## Kalkulator oszczędności
Kalkulator oszczędności na materiałach instalacyjnych przy wykonywaniu montażu systemu detekcji CO i LPG w garażu podziemnym
Ilość punktów pomiarowych CO + LPG (komplet 2-ch czujników) |  |  |  | 50 | Ilość kabla [m] (wartość wyliczana wg wzoru: ilość czujników x 20 m kabla + 50 m kabla) |  |  |  | 1050
Pola granatowe proszę wypełnić w przypadku chęci ręcznej aktualizacji danych
Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do podłączenia czujników CO i LPG. *
1. Przyjęte rozwiązanie | 2. Rodzaj kabla | 3. Cena kabla | 4. Cena puszek instalacyjnych i dodatkowego wyposażenia* | 5. Ilość puszek i dodatkowego wyposażenia | 6. Koszt innych nieujętych materiałów (opcjonalnie) | 7. Koszt wszystkich materiałów | 8. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania - (zł). | 9. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania - (%).
Systemy produkcji Atest-Gaz
Teta Gas | YDY 2x1,5 mm2 | 1.29 | w ramach dostawy | 50 | 0 | 1354.5 | 2620.5 | 193.5%
Alpa Gas XT | YDY 3x1,5mm2 | 1.43 | w ramach dostawy | 50 | 0 | 1501.5 | 2473.5 | 164.7%
Systemy z wyjściami stykowymi
Systemy z wyjściami stykowymi – orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do podłączenia czujników CO i LPG.
1. Przyjęte rozwiązanie | 2. Rodzaj kabla | 3. Cena kabla | 4. Cena puszek instalacyjnych i dodatkowego wyposażenia* | 5. Ilość puszek i dodatkowego wyposażenia | 6. Koszt innych nieujętych materiałów (opcjonalnie) | 7. Koszt wszystkich materiałów | 8. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania (kwotowo). | 9. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania (procentowo).
2 progi alarmowe | YDY 4x1,5 mm2 | 2.15 | 6 | 50 | 0 | 2557.5 | 1417.5 | 55.43%
2 progi alarmowe + awaria | YDY 5x1,5 mm2 | 2.7 | 6 | 50 | 0 | 3135 | 840 | 26.79%
3 progi alarmowe + awaria | YStY6x1,5mm2 | 3.5 | 6 | 50 | 0 | 3975 | 0 | 0%
* w komplecie z czujnikami CO + LPG w przypadku systemu Alpa Gas XT oraz Teta Gas dostarczane są puszki instalacyjne (wraz z niezbędnymi kostkami zaciskowymi), rurki z kablem łączące puszkę z czujnikiem CO oraz rurka z kablem łączące czujnik CO z czujnikiem LPG. Systemy Teta Gas oraz Alpa Gas XT w standardzie umożliwiają sterowanie za pomocą 3 progów alarmowych oraz posiadają sygnalizację stanów awaryjnych magistrali i urządzeń."
Kalkulator oszczędności czasu instalacji przy wykonywaniu montażu systemu detekcji CO i LPG w garażu podziemnym
Stawka roboczogodziny (os/h) |  |  |  | 50 | Szacowana ilość czasu niezbędna na wykonanie 1 zacisku [min] |  |  |  | 2
Pola niebieskie proszę wypełnić w przypadku chęci ręcznej aktualizacji danych
Kalkulator oszczędności czasu pracy przy wykonywaniu montażu systemu CO i LPG w garażach i parkingach podziemnych. *
1. Przyjęte rozwiązanie | 2. Ilość zacisków dla 1 punktu CO/LPG | 3. Czas na podłączenie 1 punktu CO/LPG ** | 4. Czas na wszystkie punkty CO/LPG | 5. Koszt montażu (potrzebny czas * stawka os/h) | 6. Inne koszty związane z montażem (opcjonalnie) | 7. Koszt całej usługi | 8. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania - (zł). | 9. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania - (%).
Systemy produkcji Atest-Gaz
Teta Gas | 14 | 38 | 31.6667 | 1583.3333 | 0 | 1583.3333 | 1500 | 94.74%
Alpa Gas XT | 22 | 54 | 45 | 2250 | 0 | 2250 | 833.3333 | 37.04%
Systemy z wyjściami stykowymi
Systemy z wyjściami stykowymi – orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do podłączenia czujników CO i LPG.
1. Przyjęte rozwiązanie | 2. Rodzaj kabla | 3. Cena kabla | 4. Cena puszek instalacyjnych i dodatkowego wyposażenia* | 5. Ilość puszek i dodatkowego wyposażenia | 6. Koszt innych nieujętych materiałów (opcjonalnie) | 7. Koszt wszystkich materiałów | 8. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania (kwotowo). | 9. Oszczędności w porównaniu do najdroższego rozwiązania (procentowo).
2 progi alarmowe | 24 | 58 | 48.3333 | 2416.6667 | 0 | 2416.6667 | 666.6667 | 27.59%
2 progi alarmowe + awaria | 28 | 66 | 55 | 2750 | 0 | 2750 | 333.3333 | 12.12%
3 progi alarmowe + awaria | 32 | 74 | 61.6667 | 3083.3333 | 0 | 3083.3333 | 0 | 0%
** Ilość czasu niezbędna na podłączenie 1 punktu CO/LPG przez 1 osobę. Wyliczone wg wzoru: (ilość zacisków x czas na zarobienie 1 zacisku) + 10 min.
Podsumowanie kosztów całej instalacji (materiały + usługi) *
1. Przyjęte rozwiązanie | 2. Materiały |  |  | 3. Montaż |  | 4. Razem (materiały instalacyjne + montaż)
Systemy produkcji Atest-Gaz
Teta Gas | 1354.5 |  |  | 1583.3333 |  | 2937.8333
Alpa Gas XT | 1501.5 |  |  | 2250 |  | 3751.5
Systemy z wyjściami stykowymi
2 progi alarmowe | 2557.5 |  |  | 2416.6667 |  | 4974.1667
2 progi alarmowe + awaria | 3135 |  |  | 2750 |  | 5885
3 progi alarmowe + awaria | 3975 |  |  | 3083.3333 |  | 7058.3333
* Powyższy kalkulator nie obejmuje kosztów podłączenia systemów do zasilania, tablic ostrzegawczych, wentylacji oraz pozostałych wejść sterujących występujących na obiekcie. Niniejszy dokument stanowi wyłączną własność Atest-Gaz - kalkulacje sporządzone w jego oparciu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec przedsiębiorstwa Atest-Gaz.

## Cennik
CENNIK
Czujniki Gazu
| Kod | Nazwa | Dodatkowy opis | Cena
| PW-097-CO | Alpa EcoWent XT | Czujnik CO z sensorem elektrochemicznym. Obudowa ABS. | 270
| PW-098-LPG | Alpa EcoDet XT | Czujnik Gazu LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. Obudowa ABS. | 270
| PW-105-CO | Teta EcoWent | Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną płytką sensora. Obudowa ABS | 318
| PW-106-LPG | Teta EcoDet | Czujnik Gazu LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. Obudowa ABS. | 318
| PW-107-LPG | Teta MiniDet | Czujnik gazu LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. Tylko do współpracy z Teta EcoWent. Obudowa ABS | 318
Jednostki Sterujące do systemów detekcji gazów palnych bądź toksycznych
| Kod | Nazwa | Dodatkowy opis | Cena
| PW-023-A | Alpa MOD LED1 | Montaż na szynę DIN-35 | 305
| PW-108-A | Teta MOD Control 1 | Teta MOD Control 1, Teta MOD INT (PW-109-A). Montaż na szynę DIN-35, zasilanie 24V. | 697
| PW-108-A + DR-15-24 | Teta MOD Control 1 | Teta MOD Control 1, Teta MOD INT (PW-109-A). Montaż na szynę DIN-35, zasilanie 24V. | 760
Akcesoria
| WM3 | Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG |  | 137
Tablica Ostrzegawcza Optyczno-akustyczni TOA-A-B-C1-C2
| A – wersja 1- lub 2-stronna | B – napięcie zasilania | C1- wariant napisu 1 (*) | C2- wariant napisu 2 | Cena
| 1 | 230VAC | WE /WJ /OP/ WS | niedostępny | 285
|  | 24VDC |  |  | 260
|  | 12VDC |  |  | 242
| 2 | 230VAC | WE /WJ /OP/ WS | WE /WJ /OP /WS | 385
|  | 24VDC |  |  | 360
|  | 12VDC |  |  | 317
* warianty napisów
WJ- „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ”
WE- „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ”
OP -„NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”
WS -napis na tablicy ostrzegawczej zgodny z życzeniem klienta
Przykład: TOA-1-230VAC-WJ
TOA-2-24VDC-OP-WS (prosimy podać treść napisu)
Zasilacze
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Dodatkowy opis | Cena
| DR-60-12 | Zasilacz | DR 60-12 | 230/12V 60W | 136
| DR-100-12 | Zasilacz | DR 100-12 | 230/12V 100W | 177
| DR-60-24 | Zasilacz | DR 60-24 | 230/24V 60W | 136
| DR-100-24 | Zasilacz | DR 100-24 | 230/24V 100W | 177
| DR-15-24 | Zasilacz | DR 15-24 | 230/24V 15W | 63
| MDR-60-48 | Zasilacz | MDR 60-48 | 230/48V 60W | 94
| MDR-100-48 | Zasilacz | MDR 100-48 | 230/48V 100W | 166
| DRP-240-48 | Zasilacz | DRP 240-48 | 230/48V 240W | 286
| HPSBOC 1824B + ACC 2x 7Ah | Zasilacz buforowy z akumulatorami | HPSBOC-1824B + ACC 2x7Ah | Zasilacz buforowy 35W w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah | 402
| HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy z akumulatorami | HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy 75W wobudowie wraz akumulatorami 2x17Ah | 649
| HPSBOC-5524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | HPSBOC- 5524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy 120W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah | 685
| HPSBOC-10A24C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | HPSBOC- 10A24C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy 240W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah | 845